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I  ДЕО
(ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: ........................................................... ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
Адреса: ............................................................................ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 3
Одговорно лице- директор: ........................................... ЈЕВТИЋ САША
Број телефона - централа: .............................................. 037/446-890
Број факса - централа: .................................................... 037/446-890
ПИБ: .................................................................................100480438
Матични број: .................................................................. 07102887
Шифра делатности: ......................................................... 85.20
Банка: ................................................................................ Управа за јавна плаћања

Број текућег рачуна: ......................................................... 840-438660-50
E-mail: ................................................................................dragomir_markovic@yahoo.com
Интернет адреса: ….......................................................... www.osdragomir.yolasite.com

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке: набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације и грађевински радови.

Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци.

Контакт особа: Горан Добрић, секретар школе тел. 037/446-890, 037/446-891 факс бр. 037/446-890. E-mail:  dragomir_markovic@yahoo.com
1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

       1.2.1. Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке


Набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације и грађевински радови на објекту школе у Великој Ломници.

Ознака из општег речника набавке: 

- 45111300 – радови на демонтажи, 

- 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације,

- 45312310 – радови на уграњи громобранске заштите,

- 32551400 – телефонска мрежа,

- 45343100 – увођење противпожарне заштите,

- 32324300 – телвизијска опрема, 
- 45000000 – грађевински радови.
1.3. ВРСТА, ОПИС РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Врста и опис радова који су предмет набавке дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне документације и понуде. 
Контрола  извођења  радова
спроводиће  се  преко  ЈП  "Дирекција  за  урбанизам  и изградњу" Крушевац, а понуђач је дужан да у предвиђеном року изврши захтеване радове.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда, и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, захтевима наведеним у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.


Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.
2.2 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном документацијом. 

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.
2.3 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. 

Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.


Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком:

  "Понуда за јавну набавку радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације бр. 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу бити у неовереним фотокопијама. 

2.3.1. Рок за достављање понуда

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, ул. Ћирила и Методија бр. 3, 37000 КРУШЕВАЦ, сваког радног дана (понедељак-петак) од 8,00 до 14,00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је уторак 05.07.2016. године до 11 часова.


Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.


2.3.2. Отварање понуда


Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.07.2016. године са почетком у 12 часова у ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, улица Ћирила и Методија бр. 3, у Крушевцу, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

      2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА


Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или омоту. 


У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти-омоту да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, улица Ћирила и Методија бр. 3, 37000 КРУШЕВАЦ са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације бр. 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ".
или „Допуна понуде за јавну набавку радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације, ЈНМВ бр. 5/2016“
или „Опозив понуде за јавну набавку радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације, ЈНМВ бр. 5/2016“

Понуда не може бити измењена, допуњена или опозована после истека рока за подношење понуда.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

       Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Условима за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђач  у потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.
2.8. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тачке 1.и 2. Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу конкурснe документацијe, у складу са Условима за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

   2.9. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 


Плаћање се врши по испостављaњу привремених и окончане ситуације која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаним од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема оверене ситуације.


Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
2.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати након закључења уговора.

2.11. ВРСТА, САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 


Понуђач који добије Уговор, у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Средства обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је то предвиђено у конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

   2.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ


Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Наручилац ће:

1) чувати као поверљиве  све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;

2) одбијти давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
   2.13. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА


Понуђач може искључиво, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и обавештења у вези са припремањем понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није дозвољено.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, улица Ћирила и Методија бр. 3, 37000 КРУШЕВАЦ са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације, ЈН бр. 5/2016“.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
  2.14. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА


У циљу прегледа, вредновања и упоређивња понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од највише 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за објашњење понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.

  2.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.


Ако је нека од понуђених цена за набавку радова неуобичајено ниска цена, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Наручилац ће по добијању образложења провери меродовне саставне елементе понуде који су образложени.


Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача и може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа.

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују цене свих понуђача без ПДВ-а (укупна цена понуђача који није у систему  ПДВ-а и цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а).
   2.16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 


У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и гарантним роком, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок важења (опције) понуде.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен Уговор о јавној набавци.
  2.17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.


У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде, у складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

  2.18. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач је дужан да радове заврши у року од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао, а према динамици коју ће утврдити са наручиоцем. 


У случају да понуђач наведе другачији рок за извођење радова, понуда ће се одбити, као неприхватљива.
2.19. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

ОШ“ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ подручно одељење у Великој Ломиници.

  2.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  2.21. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Уколико понуђач приликом припреме понуде у конкурсној документацији увиди грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, предмеру радова и др.) дужан је да одмах обавести Наручиоца како би грешка била исправљена, а потенцијални понуђачи обавештени. Ни у ком случају понуђач не сме исправљати конкурсну документацију (нити дописивати), јер ће се у том случају његова понуда сматрати неприхватљивом.
   2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац задржава право да у свакој фази јавне набавке обустави поступак у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

  2.23. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА


Наручилац може одбити понуду уколико поседује један од предвиђених чл.82. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду уколико иста садржи битне недостатке предвиђене чл.106.Закона о јавним набавкама.

  2.24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА


На основу члана 9. став 1. тачке 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.68/2015), накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Након доношења одлуке о додели  уговора, Наручилац  ће објавити напред наведену

одлуку  на  Порталу  јавних  набавки  (portal.ujn.gov.rs)  и  на  Интернет  страници  наручиоца
(www.krusevac.rs), у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.У том случају одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорскојинституцији.

  2.26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев  за  заштиту права подноси  се Наручиоцу,  а  копија  се истовремено  доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека предвиђеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Oдлуке о додели уговора или Oдлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на Интернет страници ( www.osdragomir.yolasite.com) најкасније у року од 2 (два)  дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтеваје дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Сврха плаћања: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

Шифра плаћања: 153 (налогом за уплату) или 253 (налог за пренос). Бр. рачуна примаоца: 840-30678845-06.
Број модела 97.

Позив на број (одобрење) - број или ознака јавне набавке (5/2016).

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама.
  2.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА


Наручилац  је  дужан  да  уговор  о  јавној  набавци  достави  понуђачу  коме  је  уговор додељен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда, на основу чл.112. став 2. тачка 5.Закона о јавним набавкама, Наручилац може и пре истека рока за подношењезахтева за заштиту права  закључити уговор о јавној набавци.

Одлуку  о  закљученом  уговору  Наручилац  објављује
на  Порталу  јавних набавки
(portal.ujn.gov.rs) и на Интернет страници(dragomir_markovic@yahoo.com).
У случају да понуђач чија  је понуда изабрана као  најповољнија одбије  да закључи  уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Само  закључен  уговор  уз  уредно  достављено  средство  финансијског  обезбеђења сматраће се званичном обавезом наручиоца.

На основу чл. 115. став 1.ЗЈН-а Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, тако да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.


3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ПОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке


Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове.

· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Обавезни услови за учешће понуђача у овом поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, су:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач, у овом поступку јавне набавке, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, доказује се ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која је дефинисана конкурсном документацијом - Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.

Доказ:Попуњен, потписан и оверен Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.

· ДОДАТНИ УСЛОВИ
Додатни услови у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни у овом поступку јавне набавке су услови за учешће у погледу финансијског, техничког, пословног  и кадровског капацитета.

1. Испуњеност додатног услова, односно неопходног финансијског капацитета понуђач у овом поступку јавне набавке, доказује да је у периоду од предходне три обрачунске године остварио пословни приход који је већи од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач овај услов доказује се ИЗЈАВОМ О  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је сходно чл.77.

став 4. Закона о јавним набавкама дефинисана конкурсном документацијом - Образац 1и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.- тачка 5.
Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.

2. Испуњеност додатног услова, односно неопходног техничког капацитета понуђач у овом поступку јавне набавке доказује:

А) да располаже опремом потребном за извођење радова на замени и уградњи инсталација  у свему према датој спецификацији добара и радова.

Понуђач овај услов доказује се ИЗЈАВОМ О  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која је дефинисана конкурсном документацијом као  Образац 1и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.- тачка 6.
Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.

3. Испуњеност додатног услова односно неопходног пословног капацитета понуђач у овом поступку јавне набавке доказује да је у предходне три године испоручио добра и извео радове који су исти или слични предмету јавне набавке а чија је вредност у збирном износу већа од двоструког износа достављене понуде, која је дефинисана конкурсном документацијом.

Доказ:
-Попуњен, потписан
и оверен образац Списак испоручених добара/изведених радова(образац бр. 6.) ,и

· Потврда  о  испорученим  добрима/изведеним  радовима,  која  мора  бити  попуњена, потписана и оверена печатом референтних наручилаца (образац бр. 7.).
Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.

4. Испуњеност додатног услова, односно неопходног кадровског капацитета понуђач у овом поступку јавне набавке, доказује достављањем доказа да има запослено или уговором ангажовано лице које поседује одговарајућу личну лиценцу издату од Инжењерске коморе Србије са Потврдом Инжењерске коморе Србије да је издата Лиценца важећа, и то за лиценецу: 450
Доказ:
· копија лиценце - шифре лиценци: 450.
· Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује
да је
приложена Лиценца важећа;

· копија обрасца М Пријаве или копија уговора (уговор сходно члану 197.  до 202.
Закона о раду или уговор о пословно-техничкој сарадњи и сл.) за ангажовано лице као имаоца
лиценце.

5. Понуђач је у обавези да достави Акт о процени ризика .

Доказ:
-копија оверене и заведене  прве стране Акта, и

-копија Одлуке послодавца о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе дужан је да

достави понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. У зависности од садржине Споразума, овај доказ доставља понуђач који изводи радове.

Допунске напомене:
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију доказа свих или појединих доказа.

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако понуђач у року од пет дана не достави доказе,Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

  3.2 ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:
· Изјава Понуђача/носиоца групе понуђача- Образац 1 и/или Изјава члана групе понуђача
· образац бр. 1.а и/или Изјава подизвођача - образац бр. 1.б;

· Образац понуде - образац бр. 2;

· Образац структуре цене са упутством како да се попуни - образац бр. 3;
· Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 5;
· Списак изведених радова - стручне референце -образац бр. 6;
· Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7;
· Модел уговора - образац бр. 8;

· Копија лиценце - шифра лиценце: 450;
· Потврде Инжењерске коморе Србије да је издата лиценца важећа;

· Копија обрасца М Пријаве или копија уговора (уговор сходно члану 197. до 202. Закона о раду или уговор о пословно-техничкој сарадњи и сл.)за ангажовано лице као имаоца лиценце;

· Акт о процени ризика,и то:

· копија оверене и заведене  прве стране Акта, и

· копија Одлуке послодавца о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

· Предмер и предрачун радова - образац бр. 10;

3.3 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач  не  мора  да  достави  Oбразац  трошкова припреме  понуде  (образац  бр.  4)  и Образац меничног овлашћења за добро извршење посла (образац бр. 10). Овај образац доставља само изабрани понуђач.

           3.4 ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

II – ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације 
Образац бр. 1


	ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA/НОСИOЦA ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама

	Понуђач/носилац групе понуђача__________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку испуњава следеће услове:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да је при састављању понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

5. у погледу финансијског капацитета – да је у периоду од предходне три обрачунске године остварио пословни приход који је већи од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;

6. у погледу техничког капацитета  – да располаже потребном опремом за извођење радова на замени и уградњи инсталација у свему према датој спецификацији добара и радова.
     

	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


Напомена: Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице понуђача, односно овлашћено лице носиоца групе понуђача. У случају заједничке понуде, носилац групе понуђача Изјавом потврђује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. и 2. овог закона, а да додатне услове из члана 76. Закона испуњава заједно са осталим члановима групе понуђача. 

	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 1.а


	ИЗЈАВA ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама

	Члан групе понуђача ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку испуњава следеће услове:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да је при састављању понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе које   

    произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,    

   заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и   

  да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


Напомена: У случају заједничке понуде Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице члана групе понуђача, чиме потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. и став 2. Закона а да додатне услове из чл.76.Закона испуњава заједно са осталим члановима групе понуђача.

Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју примерака за сваког члана групе.

	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације 
Образац бр. 1.б


	ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА 
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама

	Подизвођач ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(навести назив и адресу подизвођача)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку испуњава следеће услове:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране  државе када има седиште на њеној територији.    


	Датум:

____________________________
	Подизвођач:
                      ____________________________

	                                                                           М.П.              


НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјаву попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице подизвођача.

Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 2

	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 


	Понуда бр. ________________________од _____________________. 2016. године.


Табела 1. 

	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	 

	Седиште и адреса Понуђача:
	 

	Поштански број Понуђача:
	

	Одговорно лице (потписник уговора):
	 

	Особа за контакт:
	 

	Телефон:
	 

	Телефакс:
	 

	Мобилни телефон:
	

	E-mail:
	 

	Текући рачун понуђача и банка:
	 

	Матични број понуђача:
	 

	Порески број понуђача – ПИБ:
	 

	ПДВ број:
	


Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б. и в.)

Табела 2.

	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	Назив подизвођача
	

	Седиште и адреса подизвођача  
	 

	Одговорна особа 
	 

	Особа за контакт
	 

	Телефон/факс
	 

	Е-маил:
	 

	Текући рачун подизвођача  
	 

	Матични број подизвођача  
	 

	Порески број подизвођача – ПИБ:
	 

	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

	Назив члана групе понуђача 
	 

	Седиште и адреса члана групе понуђача
	 

	Одговорна особа 
	 

	Особа за контакт
	 

	Телефон/факс
	 

	Е-маил:
	 

	Текући рачун члана групе понуђача  
	 

	Матични број члана групе понуђача  
	 

	Порески број члана групе  – ПИБ:
	 

	Део предмета набавке који ће извршити члан групе понуђача:
	


Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

· Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца. 
	ВРСТА РАДОВА:
	Замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне и  тв инсталације

	Укупна цена без ПДВ-а:
	

	Словима (укупна цена без ПДВ-а):
	

	ПДВ:
	

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	

	Словима (укупна цена са ПДВ-ом):

	Начин и рок плаћања: Плаћање се врши по испостављaњу привремених и окончане ситуације која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде потписаној од стране стручног надзора, уз важеће средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације.

	Начин и рок за извођење радова:Понуђач је дужан да изврши радове у року од 30 (тридесет)

дана од дана увођења у посао, а према динамици коју ће утврдити  Наручилац.

	Опција понуде је ______ (________________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                                               (словима)                                                                 

	За извршење јавне набавке ангажујемо _______ (________________) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                        (словима)  

	Гарантни рок за уграђену инсталацију се преноси са произвођача на Наручиоца.



	Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ______ ( _________ ) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године) осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова другачије одређено.

	Место извођења радова: ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ подручно одељење у Великој Ломници.

	Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


На основу члана 79. став 5. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном документацијом:

(адреса сајта са кога се могу преузети документа)
(бр. обрасца или прилога)

Напомена:
· Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

-Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 3

	Образац структуре цене 
са упутством како да се попуни 

	1. Образац структуре цене

	Ред. бр.
	Предмет јавне набавке
	Укупна цена без ПДВ-а
	ПДВ
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Замена и уградња електроенергетске инсталације 

	
	
	

	2.
	Уградња громобранске инсталације
	
	
	

	3.
	Уградња структурне кабловске инсталације
	
	
	

	4.
	Уградња противпожарне инсталације
	
	
	

	5.
	Уградња тв инсталације
	
	
	

	6.
	Грађевински радови
	
	
	

	Датум:

          ____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

· у колони бр. 3 - Уписати укупан износ без ПДВ-а. 

· у колони бр. 4 - Уписати укупан износ ПДВ-а.

· у колони бр. 5 - Уписати укупан износ са ПДВ-ом. 

НАПОМЕНА: 


Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац структуре цене попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.


Уколико   понуђачи   подносе   заједничку   понуду, образац структуре цене попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 4


	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	Редни

број

Врста трошкова

Износ

(у динарима)

     Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

     Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).

     Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА:
Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује само овлашћено лице понуђача и оверава печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава печатом.
Достављање овог обрасца није обавезно.

	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 5


	ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

	_______________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
       Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у предметном поступку јавне набавке радова без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

НАПОМЕНА:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и оверава печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака.


	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.

	Јавна набавка- замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 6
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ред. бр.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ОПИС РАДОВА

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-а
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
Јавна набавка - замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 7
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
Назив  референтног  Наручиоца:  
 Седиште:  
  Улица и број:  
   Контакт особа Наручиоца:  
   Телефон:  
   Матични број:  
 
Потврђујем да је понуђач  

 
,

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
из

по уговору број  
 од
извео радове  



(навести врсту добара/радова)
у уговореном року, обиму и квалитету, и да у уговореном року није било рекламација на исте,

у  вредности  од

дин.  +  ПДВ
дин., укупно
дин.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.




	Јавна набавка радова - замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 8


	МОДЕЛ УГОВОРА 


УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1. ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, Крушевац, ул. Ћирила и Методија бр. 3, (у даљем тексту Наручилац), Матични број: 07102887, ПИБ: 100480438, Текући рачун бр.: 840-438660-50, код Управе за јавна плаћања кога заступа директор Саша Јевтић и
2. Привредног друштва/предузетника____________________________________, са седиштем у _________________, ул. ____________________ бр. ____ , (у даљем тексту: Извођач), Матични број _____________, ПИБ ______________, Текући рачун: _______________ код _________________ банке, кога заступа директор/предузетник __________________.

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова - замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне и тв инсталације, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 5/2016.


ПРЕДМЕТ  УГОВОРА
Члан 1.

              Предмет уговора је извођење радова - замена кровног покривача, у свему према понуди Извођача бр. ___________ од _______________ 2016. год. 

Предмет Уговора Извођач радова ће извршити:

а) самостално;

б) заједнички, као група следећих понуђача:

 
из  

 
из  

 
из  

в) са подизвођачима:

 
из  

у
% укупне уговорене вредности добара/радова и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача   

 
из  

у
% укупне уговорене вредности добара/радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача   

из  

Ради реализације предмета овог Уговора Извођач радова се обавезује да обезбеди радну

снагу,  материјал,  грађевинску и  другу опрему и  изврши  све  радове  који  су предмет  овог Уговора.

ЦЕНА    

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача бр. ____________ од _____________. 2016. год. без ПДВ-а износи ______________ динара, ПДВ _________________ динара, укупно са ПДВ-ом: _______________ динара (и словима: ________________________ и ______/100) на основу количина и јединичних цена из дате понуде.                                 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 3.


Наручилац ће уговорене радове платити по испостављaњу привремених и окончане ситуације која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаним од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације.


Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.  
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан  4.
Извођач радова је дужан да изврши радове и замени односно угради инсталацију из предмера на ОШ „Драгомир Марковић“ подручном одељењу у Великој Ломници, у року од 30 дана од дана увођења у посао, према динамици коју ће утврдити сам Наручилац.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе за 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено петог дана од кумулативног стицања следећих услова:

· да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију и

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 


Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

· у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом Извођача;

· у случају елементарних непогода и дејства више силе (пожар, поплаве, земљотреси и ратно стање);
· у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца;

· у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности.


Уговорени рок, на основу уписа у грађевински дневник, је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРЕНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико кривицом Извођача дође до прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Извођач се обавезује да плати Наручиоцу за сваки дан прекорачења рока 0,2% (нула запета два процента) од укупне уговорене вредности радова, с тим да тако обрачуната уговорена казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупно уговорене вредности радова.


Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан  7.


Наручилац се обавезује да обезбеди Извођачу радова потребне услове за извођење радова и да именује одговорно лице за надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова.

Наручилац има право да врши контролу у погледу рока, квалитета материјала и добара
која се уграђују и квалитета радова који се изводе, а Извођач радова се
обавезује да о свом трошку поступи по свим писменим примедбама Наручиоца или надзорног органа.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан  8.


Извођач радова се обавезује:

· да све радове изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима, техничким прописима, грађевинској дозволи, техничкој документацији и овим уговором;

· да по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 5 (пет) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
· да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
· да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи  и о томе писмено обавести Наручиоца; 

· да обезбеди материјал предвиђен техничком документацијом који одговара прописима и стандардима и да за исти прибави одговарајуће атесте;

· да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења;
· да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном     спремом, одговарајућу опрему и механизацију;

· да прати уговорену динамику радова. Да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
· да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима или другим Извођачима, извођењем својих радова;

· да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и своје привремене објекте;

· да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и комисије за примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без посебне судске одлуке;

· да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Осигурање и ГАРАНЦИЈЕ
Члан  9.

Извођач радова у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.


Средства финансијског обезбеђења ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њихово важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Након успешне примопредаје радова односно у року од пет дана од потписивања Записника о примопредаји, средства финансијског обезбеђења, за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, се гасе.

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Члан  10.

Гарантни рок за изведене радове износи _______________године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова другачије одређено. 

Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђену опрему је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова Наручиоцу.


Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.


Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 11.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом односно предмером и предрачуном радова.


Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико то Наручилац захтева. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.


Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан  12.

Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник,  грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа,  књигу инспекције и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката.

          Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински дневник и уредно оверене од стане надзорног органа уз сагласност  Наручиоца.
Члан 13.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача привредног друштва/предузетника ___________________________________________________, са седиштем у _________________________, ПИБ_____________________, матични број _______________________, односно у групи понуђача коју чине привредно друштво/предузетник ______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ____________________, матични број _________________ .

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

ДОДАТНИ  РАДОВИ

Члан  14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде техничке документације. 

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац не захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА   РАДОВА

Члан  17.


Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова у складу са Законом о планирању и изградњи и другим одговарајућим прописима и стандардима. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.


Комисија сачињава Записник о примопредаји.


Извођач је обавезан да у целости поступи по примедбама Комисије.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.


Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
КонаЧни обраЧун

Члан 18.


Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  


Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан  19.


Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан  20.


У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.


Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставња се другој уговорној страни.

          Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале.

Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима без писмене сагласности Наручиоца.

Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити никакву одговорност.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан  21.


За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

· понуда Извођача бр. ___________ од _______________. 2016. године, 
· предмер и предрачун радова.
Члан  23.

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни  суд у Краљеву.
Члан  24.

Овај Уговор ступа на снагу даном достављања средстава финансијског обезбеђења из члана 10.


У случају да Понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се да Уговор није ни закључен.
Члан  25.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


  ЗА ИЗВОЂАЧА




   
         ЗА  НАРУЧИОЦА

 _____________________________       
   

           ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
______________________________

        ______________________________  


              Саша Јевтић
	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 9


	ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ овлашћењa 

 за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне

	На основу Закона о меници  ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96  ("Сл. гласник РС" бр. 57/2004, 82/2004)  

Дужник: _________________________________, са седиштем у ______________________, ул. _____________________________________________ Матични број _____________________,

ПИБ: _______________________, Текући рачун: ____________________________________,

код банке: _________________________________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менпце -

КОРИСНИК: ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“, Крушевац, ул. Ћирила и Методија бр. 3 (у даљем тексту: Поверилац)               

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлаћујемо Повериоца, да предату меницу број _____________________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од __________________________________ динара, за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у висини од _____% од вредности уговора. 


Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _________________(динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом "без протеста" издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника  код банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца - под бројем _________________________ од _____________________ год. и код Дужника под бројем _________________________ од _____________________ год.


Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 


Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.


Рок важења меничног овлашћења је 15 (петнаест) дана дужи од коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова. 

	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


· Образац доставља понуђач који добије уговор
III ДЕО – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	Јавна набавка радова – замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације
Образац бр. 10

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 5/2016 - замена и уградња електроенергетске, громобранске, структурне кабловске, противпожарне, тв инсталације, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди "одговарајуће" за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основних предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.


	Датум:

____________________________
	Потпис овлашћеног лица:

___________________________________

	М.П.


	PREDMER I PREDRAČUN

Za adaptaciju električnih instalacija OŠ “Dragomir Marković” područno odeljenje Velika Lomnica




Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog potrebnog materijala, postavljanje po opisu u navedenim pozicijama, ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno stanje svih oštećenih mesta na izvedenim

instalacijama   i   radovima.   Sav   upotrebljen

materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta, radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom u skladu sa postojećim propisima i standardima uz izdavanje odgovarajućih atesta.
1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana naznačenih dimenzija ili prema skici Orman izraditi od dva puta dekapiranog lima, premazati podložnom bojom a zatim pečenim efekt lakom.Orman predvideti za montažu na zid odgovarajuće zaštite.

Svi elementi koji budu ugrađeni moraju biti pregledno označeni natpisnim pločicama.

Orman  opremiti  jednopolnim   šemama  na

vidnom mestu. Na ormanu mora jasno da stoji oznaka zaštite od opasnog napona dodira.

Sve kablove (provodnike) uvesti u orman preko odgovarajućih kablovskih uvodnica. Sve skice razvodnih ormana moraju da budu odobrene od strane nadzornog organa.

Pozicijom je obuhvaćena sva potrebna oprema

vezni i ostali sitan materijal, postavljanje na označeno mesto sa povezivanjem vodova instalacije.

	R.
br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	 Demontaža  postojeće  električne  instalacije  u      

 objektu.

  Pozicija obuhvata demontiranje viška opreme iz   

  postojećeg GRO-a, postojećih utičnica, svetiljki, 

  prekidača, provodnika, zidnih konzola itd.

  Plaća se paušalno. Sav demontiran materijal 

  skladištiti na mestu koje odrede investitor.


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	2.
	Nabavka potrebnog materijala i izrada GRO sa  

vratima i ključem.

Orman uraditi prema svim propisima.Na vratima postaviti: oznaku ormana, sa unutrašnje strane
table postaviti  "džep" formata A4 za smeštaj 
jednopolne šeme.
Ugradnja  postojećeg,  prethodno  demontiranog 
brojila                                                             kom: 1                                                                     
TPC uređaj                                                    kom: 1 
Glavni  prekidač  sa  strujnom  zaštitom  
PMC3- 50/3   Eaton sa   prigrađenom  
 prenaponskom zaštitom za  daljinsko isključenje
 u slučaju nužde                                            kom: 1                 

Signalne   sijalice   Fi   22   zelena   sa  izvorom 
3W/230V  sa natpisom  ispod
  "NAPON PRISUTAN"                                 kom: 3                                                                                                
 NOTAUS  prekidač  sa  1r+1m  kontaktom,  za
 montažu  na  vrata  ormana,  proizvod   Eaton.
 Ispod istog ugraditi izgraviran natpis 
 "ISKLJUČENJE U SLUĆAJU NUŽDE".       kom: 1                                                                                            

 automatski osigurači PL7-B 25A Eaton      kom:  6                    
automatski osigurači PL7-B 16A Eaton        kom: 12                           

automatski osigurači PL7-B 2A Eaton          kom:  4                           

foto releј                                                        kom:  1                                       
Ostala potrebna oprema: pertinaks ploče,
 provodnici za šemiranje, redne stezaljke i 
uvodnice prema jednopolnoj šemi, sabirnice 
za "O" i "zemlju" oznake ispod sve opreme.

Svu   skinutu   opremu   predati    uz    zapisnik
 nadzornom  organu i  skladištiti  na  mestu koje
 odrede investitor i nadzorni organ.


	komada

Комада
	1

1
	
	
	
	

	3.
	Nabavka, isporuka i ugradnja atestirane 
plastične razvodne  

table za u zid u oznaci RT-1. U RT-1 smestiti  

sledeću opremu:

Grebenasti prekidač 32A tropolni sa tinjalicom

 za na DIN šinu Eaton                                  kom:  1                                                               

automatski osigurači PL7-B 16A Eaton       kom: 21                      

automatski osigurači PL7-B 10A Eaton       kom: 10                       
Ostala
oprema:
tipske
bakarne
sabirnice,

provodnici za šemiranje, znake strujnih krugova 

iznad osigurača, zavrtnji i druga oprema potrebna 

za propisnu izgradnju. Plaća se komplet opisana 

tabla sa montažom na licu mesta.  


	komada


	1


	
	
	
	

	4.
	Nabavka, isporuka i postavljanje u zidu ispod

maltera kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO do RT.

 Prosečna dužina kabla po RT je 25m.


	komada


	1


	
	
	
	

	5.
	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika 

N2XH- J 3x2,5mm2 za instalacije modularnih

 šuho priključnica. Modularne šuho priključnice 

u jednoj kutiji računaju se kao jedno priključno 

mesto. Prosečna  dužina  provodnika  po 

 priključnom mestu je 18m.


	komada
	14
	
	
	
	

	6.
	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika 

N2XH- J 3x2,5mm2 za priključke pojedinih 

fiksnih potrošača: sušači za ruke, PP centrala,

bojleri, RACK orman…Prosečna dužina provodnika po priključnom  mestu je 18m.


	komada
	4
	
	
	
	

	7.
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije

trofaznog šuko priključnog mesta provodnikom

N2XH-J 5x2,5mm2. Prosečna dužina provodnika

 po priključnici je 8m. Pozicija podrazumeva i 

ugradnju trofazne šuko priključnice sa poklopcem


	komada
	1
	
	
	
	

	8.
	Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog

mesta      provodnikom      N2XH-J 2-4x1,5mm2

Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu

 je 16m. Plaća se po sijaličnom mestu.


	komada


	67


	
	
	
	

	9.
	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2XH-

J 3x2,5mm2 za instalacije reflektora.

Prosečna dužina provodnika po reflektoru je 25m.


	komada


	3


	
	
	
	

	10.
	10 Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke   FSN RA    

4x18W "Stamenković" ili odgovarajuća. Pozicija

obuhvata prigušnice, startere, fluocevi, dodatni

pribor  itd.  Svetiljka  je  na  instalacionom  planu

označena br. 1


	komada
	18


	
	
	
	

	11.
	11 Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke FSN RA 2x36W "Stamenković" ili odgovarajuća. Pozicija obuhvata 

12 prigušnice, startere, fluocevi, dodatni pribor itd. Svetiljka je na instalacionom planu označena br. 2


	komada
	18
	
	
	
	

	12.
	Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke za osvetljenje školske table BFN-T  1x36W, "BUCK" ili odgovarajuća. Armaturu tako montirati da dobro osvetli školsku tablu Pozicija obuhvata prigušnice, startere, fluocevi, dodatni pribor itd.Svetiljka je na instalacionom planu označena br. 3
	komada
	     6
	
	
	
	

	13.
	Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke TURBO

SS-OH     2x26W     "INTRA     LIGHTING"     ili

odgovarajuća. Pozicija obuhvata komplet svetiljku sa fluo kompaktnim izvorom svetlosti snage 2x26W. Svetiljka je na instalacionom planu označena br. 4
	komada
	     3
	
	
	
	

	14.
	14 Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke
LUCE IP65 524/5/PA "Stamenković" ili odgovarajuća. Pozicija obuhvata prigušnice, startere, fluocevi, dodatni pribor itd. Svetiljka je na instalacionom planu označena br. 5
	komada
	       4
	
	
	
	

	15.
	Nabavka,  isporuka  i  ugradnja  svetiljke  ATLA

BELA "Fluoelektro" ili odgovarajuća sa kompaktnim izvorom svetlosti snage 1x23W sa svim potrebnim priborom za vešanje. Svetiljka je na instalacionom planu obeležena brojem 6
	komada
	      9     
	
	
	
	

	16.
	Nabavka isporuka i ugradnja protiv panične svetiljke 2x8W "Beghelli" ili odgovarajuća, autonomije rada 3h koje su projektovane za slučaj nestanka električne energije kako bi korisnici ovog objekta bezbedno napustili objekat.

Svetiljke se priključuju trajno na mrežni napon

220V, 50Hz. U unutrašnjosti svetiljke smeštena je elektronika, nikl-kadmijumove baterije i ispravljački sistem.
	komada
	9
	
	
	
	

	17.
	17 Nabavka,  isporuka  i  ugradnja  reflektora   tipa DIRLUX 32 SM na zid za spoljnje osvetljenje, sa  Na  izvorom  svetlosti  150W   i  potrebnim predspojnim  spravama "Jit -tehnic".   Plaća se kompletan reflektor.
	komada
	       3
	
	
	
	

	18.
	Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija za 2 modula za montažu u zid za horizontalne module tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po komadu.


	komada
	     19
	
	
	
	

	19.
	Nabavka, isporuka i montaža  razvodnih kutija

za 3 modula za montažu u zid   za horizontalne

module  tipa  ALING "MODE"  ili odgovarajuća. Obračun po komadu.
	komada
	      5
	
	
	
	

	20.
	Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija za 4 modula za montažu u zid za horizontalne module tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po komadu.
	komada
	      4
	
	
	
	

	21.
	Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija za 7 modula za montažu u zid za horizontalne module tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po komadu.
	komada
	     11
	
	
	
	

	22.
	Nabavka, isporuka i montaža nosača za 2 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po komadu.
	komada
	     19
	
	
	
	

	23.
	Nabavka, isporuka i montaža nosača za 3 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po komadu.
	komada
	5
	
	
	
	

	 24.
	 Nabavka, isporuka i montaža nosača za 4 modula   

 tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po 

 komadu.
	komada
	     4
	
	
	
	

	 25.
	 Nabavka, isporuka i montaža nosača za 7 modula   

 tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun po 

 komadu.
	komada
	     11
	
	
	
	

	 26.
	Nabavka, isporuka i montaža maske bele boje za 2 

 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. 

 Obračun po komadu.
	komada
	     19
	
	
	
	

	 27.
	 Nabavka, isporuka i montaža maske bele boje za 3   

 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. 

 Obračun po komadu.
	komada
	      5
	
	
	
	

	 28.
	Nabavka, isporuka i montaža maske bele boje za 4 

 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. 

 Obračun po komadu.
	komada
	4
	
	
	
	

	 29.
	23  Nabavka, isporuka i montaža maske bele boje za

24  7 modula tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća. Obračun  

25  po komadu.


	komada
	     11
	
	
	
	

	 30.
	 Nabavka,   isporuka,   montaža
i   povezivanje  

 modularnih šuko monofaznih priključnica tipa

 ALING "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno

 postavljene montažne kutije u zidu. Obračun po

 komadu.
	komada
	      32
	
	
	
	

	 31.
	31  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje modularnih  

32  šuko monofaznih priključnica 

33  sa poklopcem IP54 tipa ALING "MODE" 

34  ili odgovarajuća, u prethodno postavljene

35  montažne kutije u zidu. Obračun po komadu.
	komada
	      2
	
	
	
	

	 32.
	36  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje  

37  modularnog jednopolnog prekidača 1M tipa ALING 

38  "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno postavljene  

39  montažne kutije u zidu. Obračun po komadu.


	komada
	22
	
	
	
	

	 33.
	 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje

 modularnog   jednopolnog  prekidača   2M  tipa ALING  "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno postavljene    

 montažne kutije u zidu. Obračun po komadu.
	komada


	1
	
	
	
	

	 34.
	 Nabavka,   isporuka,   montaža
i   povezivanje  

 modularnog  naizmeničnog  prekidača  1M  tipa ALING  

 "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno postavljene  

 montažne kutije u zidu. Obračun po komadu.
	komada
	   4
	
	
	
	

	 35.
	 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje modularnog  

 naizmeničnog prekidača 2M tipa ALING "MODE" ili 

 odgovarajuća, u prethodno postavljene montažne kutije 

 u zidu. Obračun po komadu.
	komada
	      2
	
	
	
	

	 36.
	 Nabavka,   isporuka,   montaža
i   povezivanje

 modularnog unakrsnog prekidača 2M   tipa

 ALING "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno

 postavljene montažne kutije u zidu. Obračun po

 komadu.
	komada
	      2
	
	
	
	

	 37.
	 Nabavka,   isporuka,   montaža
i   povezivanje

 modularnog
unakrsnog
prekidača 2M   tipa

 ALING "MODE" ili odgovarajuća, u prethodno

 postavljene montažne kutije u zidu. Obračun po

 komadu.
	komada
	2
	
	
	
	

	 38.
	 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje modularnog  

 tastera 2M tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća, u  

 prethodno postavljene montažne kutije u zidu. Obračun 

 po komadu.
	komada
	      1   
	
	
	
	

	 39.
	 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid kutije PS-49.
	komada
	     2
	
	
	
	

	 40.
	 Nabavka, isporuka i ugradnja ispod maltera provodnika  

 N2XH-J 1x4mm2 kojom povezati GRO sa kutijom PS-49. 

 Prosečna dužina provodnika po kutiji je 20m. Pozicija 

 obuhvata rebrastu cev  f13,5mm.
	komada
	     2
	
	
	
	

	 41.
	 Nabavka, isporuka i ugradnja svog potrebnog

 materijala za izradu spojeva od metalnih masa u

 sanitarnim čvorovima do kutije PS-49 provodnikom  

 N2XH-J 1x4mm2 u cevima f13,5mm u zidu ispod  

 maltera; povezivanje se vrši pomoću odgovarajućih  

 šelni.
	komada
	      2
	
	
	
	

	 42.
	 Nabavka, isporuka i ugradnja svog potrebnog

 materijala  za izradu spojeva od  radijatora do

 RO-a provodnikom N2XH-J 1x4mm2 u cevima f13,5mm  

 u  zidu ispod maltera; povezivanje se vrši pomoću  

 odgovarajućih šelni. Prosečna   dužina   provodnika   po   

 radijatoru je15m.
	komada
	     16
	
	
	
	

	 43.
	Ispitivanje i puštanje u rad instalacije, izdavanje

atesta itd.
	pausalno


	pausalno
	
	
	
	

	 44.
	 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primeraka i  

 primerka u digitalnom obliku.
	pausalno


	pausalno


	
	
	
	

	 45.
	44 Ostali sitni poslovi, rad i materijal 3% od pozicije 1 do pozicije 45


	pausalno


	pausalno

   
	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


2. GROMOBRANSKE INSTALACIJE

	R.

br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	 kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	       3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	Nabavka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje tipa "SCHIRTEC" sa vremenom prednjačenja Dt=60m/sec ili sličan.
	komada


	1


	
	
	
	

	2.
	Nabavka i ugradnja teleskopskog čeličnog stuba zaštićenog antikorozivnom bojom dužine 5m za nošenje štapne hvataljke sa ankerisanjem istog za drvene grede objekta.

	komada

komada

Комада
	1

1

1
	
	
	
	

	3.
	 Izrada dva odvodna voda od trake Fe/Zn 20x3

mm   od   stuba   do   zemljovoda   komplet   sa

odgovarajućim
potporama,
uzemljivačem
i ostalim radom, materijalom i priborom.


	komplet

komada


	1

1


	
	
	
	

	4.
	Ispitivanje  instalacije gromobrana,
 merenje

otpora uzemljenja i izdavanje atesta.


	paušalno


	paušalno


	
	
	
	

	5.
	Ostali sitni poslovi, rad i materijal 3% od pozicije

1 do pozicije 4


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


3. STRUKTURNA KABLOVSKA MREŽA

	R.

br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	Nabavka isporuka i montaža Rack ormana 9U/19" nazidni - opcija ventilator panel sa termostatom (u nastavku), fleksibilna konstrukcija, prstenovi za vertikalno vođenje kablova celom visinom reka, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, dimenzije 600 x 435 x 900mm (ŠxDxV), aktivnom ventilacijom, setom za uzemljenje i elementima za uredno vođenje kablova.


	komada


	1


	
	
	
	

	2.
	Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman, patch panela 19" sa 24 RJ-45 modula kategorije 6, 1U. Pozicija obuhvata povezivanje mrežnih

   UTP HF cat 6 kablova na konektore.

   Plaća se po komadu.


	komada

komada

Комада
	1

1

1
	
	
	
	

	3.
	  Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman,     

  Voice panel sa 25 portova. Pozicija obuhvata  

  povezivanje mrežnih UTP HF cat 6 kablova na

  konektore.
  Plaća se po komadu.


	komada

komada


	1

1


	
	
	
	

	4.
	Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman, ranžirniog panela, 1U

Plaća se po komadu.


	komada
	1


	
	
	
	

	5.
	Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman, panela za napajanje sa 7x 220V utičnica, 1U .

Plaća se po komadu.



	komada
	1
	
	
	
	

	6.
	Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman, 24 portni kompletno Gigabit Web Managed Smart Switch, 24 x 10/100/1000Mb/s UTP, 2 Gigabit SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, 3 types of VLAN modes - Port-based VLAN / MTU VLAN / 256 IEEE 802.1Q Tag-

based VLANs, MAC address Binding, Static Port Priority and IEEE 802.1p Class of Service (CoS) with 4-level priority queuing, Port Mirroring, Trunking - 6 trunks, Flow control, MAC address list - Full Port Security, Port Statistic, Storm control, VCT - virtual cable test locate the problem with the precision of ±1 meter, internal power supply AC 100-240V~ 50-60Hz

Plaća se po komadu.


	komada
	1
	
	
	
	

	7.

7.
	4  Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman, police za  

5  montažu u rack, fiksna,  1U. Heavy

 Plaća se po komadu.

6 
	komada
	2
	
	
	
	

	8.
	  Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman FTP HF  

  4 x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 1m,


	komada
	12
	
	
	
	

	9.
	 Nabavka isporuka i ugradnja u RACK orman FTP HF   

 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 3m,


	komada
	12
	
	
	
	

	10.
	 Isporuka i ugradnja telefonskog ormana ITO-5   

 opremljenog  sa  ranžirnim  KRON  regletama,

 natpisnim
tablicama   bravicom
sa   ključem.

 Povezivanje kabla na reglete:

 10 ranžirane kron reglete 10x2 .


	komada
	1
	
	
	
	

	11.
	 Nabavka, isporuka i polaganje u fleksibilnim PVC  

 crevima HF potrebnog prečnika, provodnika tipa J

 -H(St)H 6x2x0,6m, od ITO do TT centrale

 Pozicija  podrazumeva  i  rebrasto  crevo  bez

 halogenoida potrebnog prečnika.


	m1
	22
	
	
	
	

	12.
	 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje modularne   

 utičnice RJ 45 1M tipa ALING "MODE" ili odgovarajuća, u 

 prethodno postavljene montažne kutije u zidu. Obračun 

 po komadu.


	komada
	12
	
	
	
	

	13.
	 Nabavka, isporuka i polaganje u fleksibilnim PVC  

 crevima HF potrebnog prečnika, provodnika tipa UTP   

 HF kat 6, od  Rack ormana do pojedinih priključnica.

 Pozicija  podrazumeva  i  rebrasto  crevo  bez

 Halogenoida potrebnog
prečnika.
Prosečna dužina po   

 priključnici je 44m.


	komada
	12
	
	
	
	

	14.
	 Nabavka, isporuka  i  polaganje  provodnika N2XH-J   

 1x16mm2  od  RACK-a  do  GRO-a.

 Plaća se po m1


	m1
	33
	
	
	
	

	15.
	 Ispitivanje SK instalacija, puštanje u rad i izdavanje  

 atesta za cat 6 sa izveštajem po utičnici


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	16.
	 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primeraka i  

 primerka u digitalnom obliku.


	paušalno


	paušalno
	
	
	
	

	17.
	 Ostali sitni poslovi, rad i materijal 3% od pozicije 1 do  

 pozicije 16.
	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


4. PROTIVPOŽARNA INSTALACIJA

	R.

br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	Adresibilna mikroprocesorski kontrolisana centrala tipa B6-X2-C, proizvođača Schrack Seconet AG ili odgovarajuća u kompletu sa internim upravljačkim panelom na srpskom jeziku. Centrala poseduje mogućnost priključenja do četiri adresibilne X - line petlje sa mogućnošću priključenja do 250 elemenata u petlji, dva monitorisana izlaza, dva monitorisana ulaza, pet programabilnih relejnih izlaza, prostor za smeštaj dve akumulatorske baterije za nesmetani rad centrale u toku 72 sata u normalnom stanju i pola sata u alarmnom stanju. Centrala ima ugrađeni sat realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarma. Centrala je proizvedena u skladu sa EN 54-2,  EN  54-4,  VDE  0833,  DIN  14675  i EN

12094-1 i poseduje VDS sertifikat.


	komada


	1


	
	
	
	

	2.
	Akumulatorske baterije tipa AKKU  17, 12V/24Ah, proizvođača Schrack Seconet AG ili drugog proizvođača  boljih  karakteristika. Baterije moraju biti dovoljnog kapaciteta da obezbede nesmetani rad centrale u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i pola sata u alarmu.


	komada

komada

Комада
	2

1

1
	
	
	
	

	3.
	  Adresibilni detektor dima i toplote tipa MTD533X

u  kompletu  sa   podnožjem   tipa  USB501-6,

proizvođača  Schrack  Seconet  AG  ili  drugog

proizvođača boljih karakteristika. Detektor može

biti konfigurisan da radi kao optički, termički ili

kombinovani    optičko    -    termički.    Detektor

poseduje izolator petlje i ima mogućnost softverskog podešavanja praga alarma i automatske interaktivne adaptacije, VDS sertifikovan


	komada

komada


	12

1


	
	
	
	

	4.
	Adresibilni  ručni  javljač  požara  za  unutrašnju montažu  tipa  MCP  545X-1R  sa  integrisanim

izolatorom   petlje   u   kompletu   sa   zaštitnim

poklopcem  tipa  PC200,  proizvođača  Schrack

Seconet   AG,   ili   drugog   proizvođača   boljih

karakteristika VDS sertifikovan.
	komada
	4


	
	
	
	

	5.
	 Adresibilni modul sa četiri relejna izlaza tipa BX -

REL4   u   kompletu  sa   kutijom,   proizvođača

Schrack  Seconet  AG  ili  drugog  proizvođača

boljih karakteristika, VDS sertifikovan. Isporuka,

montaža i povezivanje na instalaciju


	komada
	1
	
	
	
	

	6.
	 Konvencionalna alarmna sirena za unutrašnju montažu   tipa CS 200, proizvođača Schrack Seconet AG, ili  drugog proizvođača boljih karakteristika VDS  

sertifikovana.
	komada
	2
	
	
	
	

	7.

7.
	 Konvencionalna  alarmna  sirena  za  spoljašnju

 montažu  tipa  CS  300,  proizvođača  Schrack

 Seconet   AG,   ili   drugog   proizvođača   boljih

 karakteristika VDS sertifikovana
	komada
	1
	
	
	
	

	8.
	 Nabavka, isporuka i polaganje u fleksibilnim PVC crevima potrebnog prečnika, provodnika tipa J-H(St)H 2x2x0,8mm, za povezivanje javljača požara i sirena i povezivanje u postojećoj PP centrali. Pozicija

podrazumeva i  rebrasto  crevo  bez 

halogenoidapotrebnog prečnika. Prosečna dužina po 

javljaču požara i sireni je 28m.


	komada
	20
	
	
	
	

	9.
	Automat za telefonsku dojavu alarma tipa T - VOX na unapred definisane brojeve telefona, 30 sekundi dužina  poruke, mogućnost  podele na

  dva kanala sa po pet telefonskih brojeva


	komada
	1
	
	
	
	

	10.
	Nabavka,   isporuka
i   polaganje   provodnika N2XH-J  1x16mm2 od PP centrale do GRO-a.

 Plaća se po m1


	m1
	33
	
	
	
	

	11.
	 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primeraka i 

 primerka u digitalnom obliku.


	paušalno

m1
	paušalno

22
	
	
	
	

	12.
	 Puštanje u rad obuhavata: Proveru ispravnosti izvedene instalacije
I montiranih podnožja Montažu signalnih linija sa javljačima na centralu Programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje I puštanje u rad Obuku korisnika u rukovanju Isporuku dokumentacije (upustvo za rukovanje I programiranje) Isporuka atesta Primopredaju zapisnika
o ispravnosti i  fukcionalnom ispitivanju


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	13.
	 Ostali sitni poslovi, rad i materijal 3% od pozicije

1 do pozicije 13.


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


5. TV INSTALACIJЕ

	R.

br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	Isporuka i ugradnja razvodnog orana u oznaci RTV u koji postaviti opremu za distribuciju TV signala


	komada


	1


	
	
	
	

	2.
	Nabavka, isporuka i polaganje koaksijalnog kabla RG-6 HF u fleksibilnim PVC crevima fi16 od    RTV   do  pojedinih  priključnica.  Pozicija

   podrazumeva i rebrasto crevo Prosečna dužina po   

   priključnici je 45m.


	komada

komada

Комада
	5

1

1
	
	
	
	

	3.
	 Nabavka, isporuka i ugradnja na mestima skretanja

 rebrastog creva razvodnih kutija 100x100


	komada

komada


	5

1


	
	
	
	

	4.
	 Nabavka,   isporuka
i   polaganje   provodnika

 N2XH-J 1x16mm2 od RTV ormana do GRO-a.

 Plaća se po m1


	m1
	33


	
	
	
	

	5.
	 Ispitivanje TV instalacija, puštanje u rad i izdavanje   

 atesta sa izveštajem po utičnici


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	6.
	 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primeraka

 i primerka u digitalnom obliku.


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	7.

7.
	Ostali sitni poslovi, rad i materijal 3% od pozicije 1    do pozicije 12.


	paušalno
	paušalno
	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


,
6. GRAĐEVINSKI RADOVI

	R.

br.
	Naziv radova
	Jedinica mere
	kol. (jm)
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4х5
	8=4x6

	1.
	1  Krpljenje šliceva posle polaganja kablova širine od 5    

2  do  20cm produžnim malterom. Obračun po m1


	m1

	685


	
	
	
	

	2.
	 Krpljenje većih površina koje su nastale od pucanja 

 maltera produžnim malterom. Obračun po m2


	m2

komada

Комада
	4

1

1
	
	
	
	

	3.
	1  Gletovanje zakrpljenih površina zidova i plafona sa  

2  svim potrebnim radovima na pripremi istih za  

3  krečenje. Obračun po m1
	m1
komada


	685

1


	
	
	
	

	4.
	 Farbanje gletovanih površina zidova i  plafona  

 poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim radovima.   

 Boja  zida  i  plafona  kao   što  je postojeća. Obračun  

 po m1


	m1
	685


	
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 7 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
(red.br. I х 20%)
	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I +red.br. II)
	
	


REKAPITULACIJA

	R.

br.
	Naziv radova
	Ukupna cena bez PDV-a
	PDV

20%
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	1.
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	
	
	

	2.
	GROMOBRANSKE INSTALACIJE
	
	
	

	3.
	STRUKTURNA KABLOVSKA MREŽA
	
	
	

	4.
	PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE
	
	
	

	5.
	TV INSTALACIJA
	
	
	

	6.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	

	I
	UKUPNO PONUĐENA CENA ZA SVE POZICIJE bez PDV-a
(Ukupna cena iz kolone 3 )
	
	

	II
	UKUPAN IZNOS PDV-a  ZA SVE POZICIJE (stopa PDV-a 20%)

	
	

	III
	UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om
(red.br. I + red.br. II)
	
	


У Крушевцу, 25.06.2016.године
Комисија за ЈН 5/2016.
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